- ОБРАЗЕЦ № 3

## ДО

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

гр. Варна,

## ул. „Васил Друмев” №73

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка на ДМА по обособени позиции, както следва:

 Обособена позиция 1. Инфрачервена (термо) камера

 Обособена позиция 2. Датчик за въртящ момент

 Обособена позиция 3. Вибродиагностичен уред“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка на ДМА по обособени позиции, както следва:

 Обособена позиция 1. Инфрачервена (термо) камера

 Обособена позиция 2. Датчик за въртящ момент

 Обособена позиция 3. Вибродиагностичен уред“

Забележка: Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, Техническата оферта се представя поотделно за всяка от позициите и се поставя в отделен плик. Другите позиции да се изтриват и да не се предоставят празни.

Предлагаме да изпълним _____________________________(посочва се пълния предмет) на процедурата, в съответствие с изискванията, заложени в обявлението и документацията за участие.

Предложените от нас стоки/услуги, по предмета на процедурата са подробно описани в Приложение № 1 към настоящата техническа оферта.

Ще изпълним обекта на процедурата в срок* от:

Срокът за изпълнение на процедурата е:

_________________________ за Обособена позиция 1,

(календарни дни)

_________________________ за Обособена позиция 2,

(календарни дни)

_________________________ за Обособена позиция 3,

(календарни дни)

но не повече от срока указан в обявлението за обществена поръчка (01.06.2015).

Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 |
| --- |
| Изисквания и условия на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” | Предложение на кандидата (кандидата изписва подробно предлаганите параметри) | Забележка |
| Доставка на ДМА - Инфрачервена (термо) камерa Да отговаря на следните Минимални изисквания: Мобилна Възможност за измерване на открито Термична чувствителност <50 mK @ f/1.0 (мили Келвина) Качество на изображението - 320 х 240 или 640 х 480 пиксела Спектрален диапазон - от 7,5 до 13,5 μm (микрометра) Възможност за откриване на цел с човешки размери от 960 метра до 2,5 километра Възможност за цифрово увеличение – четири пъти. Доставка до: ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ - гр. Варна 9026, ул. „Васил Друмев“ № 73. При доставка на Инфрачервената (термо) камера се подписва приемо-предавателен протокол. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): 1. Гаранционна поддръжка (месеци)- минимум 12 месеца гаранция 2. Време за реакция при проблем с оборудването (часове) - считано от подаден сигнал за възникналата повреда 3 Време за отстраняване на проблем с оборудването (каледарни дни) - считано от деня следващ деня на подаване на сигнал за възникнала повреда |  |  |

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 |
| --- |
| Изисквания и условия на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” | Предложение на кандидата (кандидата изписва подробно предлаганите параметри) | Забележка |
| Доставка на ДМА - Датчик за въртящ момент Да отговаря на следните Минимални изисквания: Диапазон на работа - до 200 kN.m Температурен диапазон на съхранение от -15 до +40 градуса С Програма за обработване и прехвърляне на данни към РС (вкл.USB адаптер) Доставка до: ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ - гр. Варна 9026, ул. Васил Друмев 73. При доставка на Датчика за въртящ момент се подписва приемо-предавателен протокол. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): 1. Гаранционна поддръжка (месеци)- минимум 12 месеца гаранция 2. Време за реакция при проблем с оборудването (часове) - считано от подаден сигнал за възникналата повреда 3 Време за отстраняване на проблем с оборудването (каледарни дни) - считано от деня следващ деня на подаване на сигнал за възникнала повреда |  |  |

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 |
| --- |
| Изисквания и условия на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” | Предложение на кандидата (кандидата изписва подробно предлаганите параметри) | Забележка |
| Доставка на ДМА - Вибродиагностичен уред Да отговаря на следните Минимални изисквания: Четири-канален виброанализатор с възможност за: измерване по предварително зададен маршрут в 2 канала; измерване по 4 канала без маршрут; триосово измерване по маршрут; балансиране на ротори; определяне на собствени честоти на съоръженията; измерване на обороти; защитено изпълнение IP65. Доставка до: ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ - гр. Варна 9026, ул. „Васил Друмев“ № 73. При доставка на Вибродиагностичния уред се подписва приемо-предавателен протокол. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): 1. Гаранционна поддръжка (месеци) - минимум 12 месеца гаранция 2. Време за реакция при проблем с оборудването (часове) - считано от подаден сигнал за възникналата повреда 3 Време за отстраняване на проблем с оборудването (каледарни дни) - считано от деня следващ деня на подаване на сигнал за възникнала повреда |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение №1 – Техническо описание на стоките/услугите по предмета на процедурата, подлежащи на изпълнение;

Приложение №2 – Декларация по чл.33, ал.4 ЗОП (ако е приложимо);

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Приложение №1

________________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

на стоките/услугите по предмета

на процедурата, подлежащи на изпълнение

| № | Описание на доставките | Мярка | Количество | Производител | Страна на произход | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(предложената форма е примерна и следва да се коригира в зависимост от спецификата на предмета на процедурата)

Дата: ________г.                                                               ПОДПИС И ПЕЧАТ:____________

______________________________

(име и фамилия)

________________________________________	(длъжност на представляващия кандидата)