ОБРАЗЕЦ № 3

## ДО

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

гр. Варна, ул. „Васил Друмев” №73

Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От: ______________________________________________________________________

(наименование на участника)

за участие в процедура за възлагане чрез обява за събиране на оферти на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на оборудване за обособяване на лаборатория за микробиология”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В отговор на обява за събиране на оферти с № ___________ от ________2017г. , Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на оборудване за обособяване на лаборатория за микробиология”.

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в Техническата спецификация на настоящата поръчка.

За изпълнение на договора, така както е определен обхвата й в Техническата спецификация на настоящата поръчка, предлагаме следната обща цена без включен ДДС: ….…..….. (с цифри) (………………..…….....……………) (словом) лева

И

следната цена с включен ДДС: ….…..……. (с цифри) (....……………) (словом) лева.

В тази обща цена се включва:

| № | вид оборудване за обособяване на лаборатория за микробиология съгласно Техническото предложение на участника | к-во и мерна единица* | к-во и мерна единица предложено от участника | единична цена в лева без ДДС за количество | обща цена за вид оборудване за обособяване на лаборатория за микробиология в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Система за дейонизирана вода | 1 брой |  |  |  |
| 2. | Стъклария и други консумативи за микробиология |  |  |  |
|  | стъклена банка градуирана, автоклавируема с капачка на винт |  |  |  |  |
|  | обем 100мл | 10 броя |  |  |  |
|  | обем 250мл | 10 броя |  |  |  |
|  | обем 500 мл | 10 броя |  |  |  |
|  | обем 1000мл | 10 броя |  |  |  |
|  | блюдо тип „ПЕТРИ” с диаметър 90мм и височина 15мм, пластмасово, стерилно | 1400 броя |  |  |  |
|  | йозета тип/вид „ухо”, полистерин (РS), стерилна, 10 μl (микрометра) | 20 броя |  |  |  |
|  | йозета тип/вид „игла”, метална | 2 броя |  |  |  |
|  | йозета тип/вид „ухо”, метална | 2 броя |  |  |  |
|  | индикаторна лента за стерилизация в автоклав, 50 м | 2 броя |  |  |  |
|  | автоклавируема епруветка на винт с диаметър 16мм и височина 160 мм и полипропиленова (PP) капачка на винт | 100 броя |  |  |  |
|  | епруветка с диаметър 16мм и височина 160мм | 100 броя |  |  |  |
|  | четка за почистване на епруветки с мек връх, дълга дръжка, конични | 5 броя |  |  |  |
|  | автоклавируем статив за епруветки с диаметър от 16 мм до 18 мм, 60 гнезда | 2 броя |  |  |  |
|  | автоклавируем статив за епруветки с диаметър от 18 мм до 20мм, сглобяем, 40 гнезда | 2 броя |  |  |  |
|  | автоматична пипета с капацитет от 100μl (микролитра) до 1000μl (микролитра) | 1 брой |  |  |  |
|  | връхчета за автоматична пипета, обем от 100 μl (микролитра) до 1000 μl (микролитра) | 1000 броя |  |  |  |
|  | автоматична пипета с капацитет: от 1000 μl (микролитра) до 5000 μl (микролитра) | 1 брой |  |  |  |
|  | връхчета за автоматична пипета, обем от 1000μl (микролитра) до 5000μl (микролитра | 250 броя |  |  |  |
|  | спиртна лампа, йенско стъкло, обем 100мл | 2 броя |  |  |  |
|  | фитил за спиртна лампа | 4 броя |  |  |  |
|  | стъклена бъркалка за Дригалски | 2 броя |  |  |  |
|  | бъркалка за Дригалски от полистерин (РS), 145 мм, стерилна | 5 броя |  |  |  |
|  | магнитчета с политетрафлуоретилен (PTFE) покритие, гладки, 30мм х 6мм | 10 броя |  |  |  |
|  | права пинсета с метални извити краища, дължина 160мм | 3 броя |  |  |  |
|  | шпатула-лъжица от неръждаема стомана, дължина 150мм | 3 броя |  |  |  |
|  | автоклавируеми торби с размери (дължина х ширина) 40 см х 75см, устойчивост до 121ºС | 100 броя |  |  |  |
|  | кристализатор с човка, обем 200 мл | 4 броя |  |  |  |
|  | ерлермайерова колба, обем 50 мл, тясно гърло | 5 броя |  |  |  |
|  | бехерова чаша с човка, ниска форма, стъкло: |  |  |  |  |
|  | обем 25мл | 5 броя |  |  |  |
|  | обем 50мл | 5 броя |  |  |  |
|  | обем 100мл | 5 броя |  |  |  |
|  | шпатула-лъжица, порцеланова, с дължина 150мм | 2 броя |  |  |  |
|  | статив за автоматични пипети | 2 броя |  |  |  |
|  | диспенсер с променлив обем от 5мл до 50 мл за разредени разтвори на органични и неорганични киселини | 1 брой |  |  |  |
|  | пастьор пипета, полипропилен (PP), градуирана до 3мл, за еднократна употреба, стерилна | 500 броя |  |  |  |
|  | пастьор пипета, полипропилен (PP), градуирана до 1мл, за еднократна употреба, стерилни | 500 броя |  |  |  |
|  | парафилм с ширина на лентата минимум 100 мм | 2 броя |  |  |  |
|  | биологичен индикатор за контрол на автоклавирането | 15 броя ампули |  |  |  |
|  | приемна колба за мембранна филтрация с вместимост 1 литър | 1 брой |  |  |  |
| 3. | Термостатичен шкаф с микропроцесорен контрол | 1 брой |  |  |  |
| 4. | Ламинарен бокс | 1 брой |  |  |  |
| 5. | Автоклав | 1 брой |  |  |  |
| 6. | Електронна везна | 1 брой |  |  |  |
| 7. | Ултразвуково устройство за диспергиране на проби | 1 брой |  |  |  |
| 8. | Ваккуумна помпа | 1 брой |  |  |  |
| 9. | Фуния за мембранна филтрация с обем 250мл. от неръждаема стомана, окомплектована с фрита, силиконов стопер и клампа | 1 брой |  |  |  |
| 10. | Агар с дрождев екстракт за определяне на общо микробно число във води по ISO 6222 или еквивалетно | 500 грама |  |  |  |
| 11. | Хромогенен агар за колиформи и ешерихия коли (Е.coli), съгласно ISO 9308-1 или еквивалетно | 500 грама |  |  |  |
| 12. | Реактив за доказване на индол по Ковач (Kovacs’ Indol Reagent) | 100 мл |  |  |  |
| 13. | Оксидазен тест | 50 броя тест ленти |  |  |  |
| 14. | Триптично соев бульон (CASO Broth) | 500 грама |  |  |  |
| 15. | Триптично соев агар (CASO Agar) | 500 грама |  |  |  |
| 16. | Агар на МакКонки (MacConkey Agar) | 500 грама |  |  |  |
| 17. | Селективен агар за ентерококи по Сланец и Бартли за мембранно филтруване | 500 грама |  |  |  |
| 18. | Ескулинов агар с жлъчка съгласно стандарт ISO 7899-2 или еквивалентно | 500 грама |  |  |  |
| 19. | Хромогенен агар за ентерококи | 500 грама |  |  |  |
| 20. | Морски бульон (Marine Broth) за култивиране на хетеротрофни морски бактерии | 500 грама |  |  |  |
| 21. | Морски агар (Marine agar) за култивиране на хетеротрофни морски бактерии | 500 грама |  |  |  |
| 22. | Алкална пептонна вода | 500 грама |  |  |  |
| 23. | Селективен агар за холерен вибрион (Vibrio cholerae) | 500 грама |  |  |  |
| 24. | Филтри от смесени целулозни естери | 3000 броя |  |  |  |
| 25. | Броителна камера за зоопланктон за баластни води | 1 брой |  |  |  |
| 26. | Броителна камера за фитопланктон Колквиц | 1 брой |  |  |  |
|  |  | Предлагана обща цена за изпълнение (сумата на цените в колона 6) |  |

Забележка: 1)*В колона 4 „к-во и мерна единица предложено от участника” всеки участник следва да посочи предлаганото от него количество, като се съобрази със стойностите посочени в колана 3 „к-во и мерна единица”. Описаните стойности в колана 3 „к-во и мерна единица” са минимални, като количеството описано за съответния артикул в колона 4 „к-во и мерна единица предложено от участника” може да бъде равно или по-голямо от заложените минимални стойности.

2) В Колона 5 „единична цена в лева без ДДС за количество”, Участникът следва да посочи единична цена без ДДС за извършването на предмета на поръчката за един брой по вид оборудване. Стойностите в Колона 6 „обща цена за вид оборудване за обособяване на лаборатория за микробиология в лева без ДДС” се получават като се умножат съответните стойности от Колона 4 „к-во и мерна единица предложено от участника” и Колона 5 „единична цена в лева без ДДС за количество”. Предложените цени трябва да бъдат посочени в лева, със закръгление до втората цифра след десетичния знак.

Приемаме, че Възложителят дължи плащане само за действително извършени и одобрени разходи за изпълнение на предмета на съответния договор.

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена.

Гарантираме, че при така предложените от нас условия, в общата цена на нашето ценово предложение сме включили всички разходи за опаковка, транспорт, консумативи, такси, наем, трудови възнаграждения на персонала, който ще изпълнява поръчката, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват и гаранционна поддръжка (поправка на повреди, профилактика и контрол на качеството, съгласно инструкциите на производителя).

Приемаме предложеният от Вас начин на плащане както следва:

- финално плащане - в размер на 100% от цената на оборудване за обособяване на лаборатория за микробиология след подписване на финален приемо-предавателен протокол.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

ДАТА: ___________2017г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

_______________________________________

(име и фамилия)

_____________________________________

(длъжност на представляващия участника)