## 20.02.2019 г.
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |  | Образец № 6
№ | Наименование | Ед.м. | К-во | Ед.цена | Стойност
ЗАЛА БАСЕЙНИ
1 | Демонтаж на съществуващи фаянсови плочки по стени | м2 | 231 |  | 0
2 | Събаряне на съществуваща вароциментова мазилка по стени | м2 | 482 |  | 0
3 | Събаряне на съществуваща вароциментова мазилка по колони | м2 | 16 |  | 0
4 | Частично събаряне на съществуваща вароциментова мазилка по тавани | м2 | 270 |  | 0
5 | Частично събаряне на съществуваща вароциментова мазилка по греди | м2 | 300 |  | 0
6 | Демонтаж на съществуващи вътрешни PVC тръби ф110 мм. за отводняване покрив, включително фитинги и скоби | м.л. | 24 |  | 0
7 | Демонтаж на съществуващи пожарни касети | бр. | 2 |  | 0
8 | Демонтаж на съществуващо бетонно корито към хигиенен филтър с размери 120/140 см. | бр. | 1 |  | 0
9 | Демонтаж на метална врата 80/200 см. | бр. | 1 |  | 0
10 | Демонтаж на стоманени панелни радиатори | бр. | 12 |  | 0
11 | Обработка на тухлена зидария против мухъл и плесен | м2 | 482 |  | 0
12 | Обработка на обрушени сглобяеми стоманобетонови колони с бързостягащ тиксотропен структурен циментов разтвор клас R4, преобразовател на ръжда по армировки и грунд | м2 | 50 |  | 0
13 | Полагане на нова машинна циментова мазилка по стени | м2 | 482 |  | 0
14 | Полагане на нова машинна циментова мазилка по греди | м2 | 300 |  | 0
15 | Полагане на финна циментова шпакловка по стени, включително грунд | м2 | 241 |  | 0
16 | Обработка на обрушено дъно на тавани между греди с бързостягащ тиксотропен структурен циментов разтвор клас R4, преобразовател на ръжда по армировки и грунд | м2 | 50 |  | 0
17 | Почистване с пясъкоструене на корозирала армировка по обрушени тавани и колони | м2 | 100 |  | 0
18 | Полагане на нова машинна циментова мазилка по тавани | м2 | 270 |  | 0
19 | Полагане на финна циментова шпакловка по тавани, включително грунд | м2 | 535 |  | 0
20 | Полагане на финна циментова шпакловка по греди, включително грунд | м2 | 746 |  | 0
21 | Боядисване с водоустойчива боя по стени | м2 | 259 |  | 0
22 | Боядисване с водоустойчива боя по тавани | м2 | 535 |  | 0
23 | Боядисване с водоустойчива боя по греди | м2 | 746 |  | 0
24 | Доставка и полагане на бетон контакт по съществуваща мозайка по подове | м2 | 204 |  | 0
25 | Доставка и полагане на циментова замазка с променлива дебелина до постигане на ново проектно ниво | м2 | 250 |  | 0
26 | Направа на замонолитка от филцов бетон на съществуващи отвори за преливник на басейн | м3 | 3 |  | 0
27 | Доставка и полагане на готови армировъчни мрежи ф5 мм.(20/20 см.) за циментова замазка, включително 10% застъпка | м2 | 275 |  | 0
28 | Монтаж на аквапанел под прозорци, вкл. обръщане "дъска" под прозорци | м2 | 67 |  | 0
29 | Направа на куфари от аквапанел 20/20 см. | м.л. | 95 |  | 0
30 | Монтаж на нови фаянсови плочки по стени от ново ниво на пода | м2 | 202 |  | 0
31 | Монтаж на нови керамични плочки по подове | м2 | 250 |  | 0
32 | Монтаж на нови керамични плочки по бордове и стъпала | м2 | 83 |  | 0
33 | Монтаж на кофраж за изграждане на бордове и стъпало на басейн | м2 | 18 |  | 0
34 | Монтаж на армировка за изграждане на бордове и стъпало на басейн | кг | 300 |  | 0
35 | Бетон за надигане с 30 см. на съществуващи бордове и изграждане на стъпало 15 см. | м3 | 6 |  | 0
36 | Доставка и монтаж на нов окачен таван от PVC плоскости | м2 | 6 |  | 0
37 | Направа на ново бетонно корито с размери 120/140 см. към хигиенен филтър | бр. | 1 |  | 0
38 | Доставка и монтаж на нови пожарни касети - комплект със шланг и струйник | бр. | 2 |  | 0
39 | Доставка и монтаж на алуминиева врата 80/200 см. | бр. | 1 |  | 0
40 | Доставка и монтаж на алуминиева врата 200/200 см. | бр. | 1 |  | 0
41 | Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 мм. за отводняване покрив, включително фитинги и скоби | м.л. | 24 |  | 0
42 | Преработка на съществуваща ВиК инсталация с цел обособяване на санитарен възел | бр. | 1 |  | 0
43 | Доставка и монтаж на санитарен моноблок - комплект с капак, спирателни кранове, скрепителни елементи | бр. | 1 |  | 0
44 | Преработка на съществуваща ВиК инсталация с цел обособяване на умивалник | бр. | 1 |  | 0
45 | Доставка и монтаж на порцеланова мивка - среден размер, комплект със сифон и скрепителни елементи | бр. | 3 |  | 0
46 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка | бр. | 3 |  | 0
47 | Пано по детайл от стъклокерамика - лого на ВВМУ | м2 | 20.7 |  | 0
48 | Пейка от XPS, облицована със стъклокрамика | м.л. | 24.2 |  | 0
49 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище | м3 | 95 |  | 0
0
ХИГИЕНЕН ФИЛТЪР ДЯСНО:
1 | Демонтаж на PVC плоскости по стени и тавани в баня | м2 | 53 |  | 0
2 | Полагане на нова машинна циментова мазилка по стени | м2 | 39 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на фаянсови плочки по стени | м2 | 39 |  | 0
4 | Направа на гипсова шпакловка по стени, вкл. грунд | м2 | 206 |  | 0
5 | Боядисване с водоустойчива боя по стени | м2 | 206 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на нов окачен таван от PVC плоскости | м2 | 14 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 90/200 см. | бр. | 3 |  | 0
8 | Демонтаж на съществуващи дървени врати 90/200 см. | бр. | 3 |  | 0
0
ХИГИЕНЕН ФИЛТЪР ЛЯВО:
1 | Демонтаж на съществуващи фаянсови плочки по стени | м2 | 81 |  | 0
2 | Събаряне на съществуваща вароциментова мазилка по стени | м2 | 210 |  | 0
3 | Събаряне на съществуваща вароциментова мазилка по колони | м2 | 95 |  | 0
4 | Частично събаряне на съществуваща вароциментова мазилка по тавани | м2 | 82 |  | 0
5 | Демонтаж на дървени врати 75/200 см., 80/200 см. и 90/200 см. | бр. | 9 |  | 0
6 | Демонтаж на дървени прозорци 90/150 см. | бр. | 20 |  | 0
7 | Демонтаж на метални врати 85/200 см. | бр. | 5 |  | 0
8 | Демонтаж на съществуващо бетонно корито към хигиенен филтър с размери 130/175 см. | бр. | 1 |  | 0
9 | Демонтаж на вентилационни канали (въздуховоди, правоъгълни прави и фасонни) от поцинкована ламарина | м2 | 300 |  | 0
10 | Обработка на тухлена зидария против мухъл и плесен | м2 | 210 |  | 0
11 | Обработка на обрушени сглобяеми стоманобетонови колони с бързостягащ тиксотропен структурен циментов разтвор клас R4, преобразовател на ръжда по армировки и грунд | м2 | 65 |  | 0
12 | Полагане на нова машинна циментова мазилка по стени | м2 | 210 |  | 0
13 | Полагане на финна циментова шпакловка по стени, включително грунд | м2 | 340 |  | 0
14 | Обработка на обрушено дъно на тавани с бързостягащ тиксотропен структурен циментов разтвор клас R4, преобразовател на ръжда по армировки и грунд | м2 | 82 |  | 0
15 | Почистване с пясъкоструене на корозирала армировка по обрушени тавани и колони | м2 | 147 |  | 0
16 | Полагане на нова машинна циментова мазилка по тавани | м2 | 82 |  | 0
17 | Боядисване с водоустойчива боя по стени | м2 | 340 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на окачен таван от PVC плоскости | м2 | 5 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван 60/60 см., влагоустойчив | м2 | 170 |  | 0
20 | Направа на ново бетонно корито с размери 130/175 см. към хигиенен филтър | бр. | 1 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 90/200 см. | бр. | 14 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на PVC прозорци 90/150 см., вкл. стъклопакет и подпрозоречна дъска | бр. | 20 |  | 0
23 | Преработка на съществуваща ВиК инсталация с цел обособяване на санитарен възел | бр. | 2 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на санитарен моноблок - комплект с капак, спирателни кранове, скрепителни елементи | бр. | 2 |  | 0
25 | Преработка на съществуваща ВиК инсталация с цел обособяване на душове | бр. | 1 |  | 0
26 | Доставка и монтаж на порцеланова мивка - среден размер, комплект със сифон и скрепителни елементи | бр. | 3 |  | 0
27 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка | бр. | 3 |  | 0
28 | Доставка и монтаж на душ-батерия | бр. | 6 |  | 0
29 | Доставка и монтаж на фаянсови плочки по стени | м2 | 105 |  | 0
30 | Доставка и монтаж на керамични плочки по под | м2 | 25 |  | 0
31 | Почистване, полиране и импрегниране на стара мозаечна настилка | м2 | 135 |  | 0
32 | Направа на гипсова шпакловка по стени, вкл. грунд | м2 | 55 |  | 0
33 | Боядисване с водоустойчива боя по стени | м2 | 55 |  | 0
34 | Доставка и монтаж на входна алуминиева врата 400/220 см. по детайл, вкл. "антипаник" брава | бр. | 1 |  | 0
35 | Доставка и монтаж на PVC прозорец 400/140 см., вкл. стъклопакет и подпрозоречна дъска | бр. | 1 |  | 0
36 | Доставка и монтаж на PVC прозорец 160/80 см., вкл. стъклопакет и подпрозоречна дъска | бр. | 1 |  | 0
37 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ 3x1.5 мм2 за нова осветителна инсталация | м. | 150 |  | 0
38 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открита инсталация | бр. | 20 |  | 0
39 | Доставка и монтаж на конзола за ключ или контакт за скрита инсталация, пластмасова, кръгла | бр. | 20 |  | 0
40 | Доставка и монтаж на ключ за скрита инсталация, 6А/250V,ІР54, обикновен (сх. 1) | бр. | 6 |  | 0
41 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 60/60 см., 4х18 W, IP44 | бр. | 40 |  | 0
42 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище | м3 | 150 |  | 0
0
Силнотокова инсталация
1 | Доставка и монтаж на разпределително табло ГРТб (по схема) | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на разпределително табло Товк (по схема) | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ 3x1 мм2 | м. | 35 |  | 0
4 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ 3x1.5 мм2 | м. | 240 |  | 0
5 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ 3x2.5 мм2 | м. | 265 |  | 0
6 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ 5x4 мм2 | м. | 10 |  | 0
7 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ 5x6 мм2 | м. | 45 |  | 0
8 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ 5x10 мм2 | м. | 30 |  | 0
9 | Доставка и полагане на PVC тръба ф40 мм. | м. | 75 |  | 0
10 | Доставка и полагане на скоби на гофрирана тръба ф16 мм. | м. | 275 |  | 0
11 | Доставка и полагане на скоби на гофрирана тръба ф23 мм. | м. | 275 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открита инсталация | бр. | 10 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на конзола за ключ или контакт за скрита инсталация, пластмасова, кръгла | бр. | 3 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на ключ за скрита инсталация, 6А/250V,ІР54, обикновен (сх. 1) | бр. | 3 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на бутон "Пуск-Стоп" - XAL D213 | бр. | 3 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на лампа луминисцентна 2х36 W, IP44 | бр. | 25 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на висящо осветително тяло тип "Камбана" с НЛВН 250 W, светлинен поток над 18 000 lm, IP44 | бр. | 16 |  | 0
0
Технология голям и малък басейн
1 | Пясъчен филтърен блок ф900 мм., 32 м³/ч | К-т | 2 |  | 0
2 | Пясък за филтърен блок фракция 0.4-0.8 мм. | кг | 450 |  | 0
3 | Пясък за филтърен блок фракция 1.0-2.0 мм. | кг | 450 |  | 0
4 | Помпа 2.25 kW, 34 м3/ч – трифазна | бр. | 2 |  | 0
5 | Дънна дюза за басейни, облицовани с керамика | бр. | 18 |  | 0
6 | Подов сифон за басейни, облицовани с керамика | бр. | 4 |  | 0
7 | Скимер за басейни, облицовани с керамика | бр. | 14 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на стъклокерамика светлосиня - размер на плочките 2х2 см., с абсолютна водонепропускливост, устойчива на замръзване и термичен шок, вкл. бяло еластифицирано лепило за полагане на стъклокерамика (специализирано за плувни басейни) и бяла водонепропусклива антибактерицидна фуга (специализирана за плувни басейни) | м2 | 465 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на стъклокерамика тъмносиня за маркиране на 5 бр. коридори - размер на плочките 2х2 см., с абсолютна водонепропускливост, устойчива на замръзване и термичен шок, вкл. бяло еластифицирано лепило за полагане на стъклокерамика (специализирано за плувни басейни) и бяла водонепропусклива антибактерицидна фуга (специализирана за плувни басейни) | м2 | 40 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на порцелан антислип за борд 60 см. (предна бордова със захват + 5 реда плочки и един ред зад преливната решетка)- размер на плочките 25х12.50 см., с абсолютна водонепропускливост, устойчив на замръзване и термичен шок, вкл. бяло еластифицирано лепило за полагане на стъклокерамика (специализирано за плувни басейни) и бяла водонепропусклива антибактерицидна фуга (специализирана за плувни басейни) | м.л. | 115 |  | 0
11 | Еластична двукомпонентна хидроизолация, специализирана за плувни басейни | м2 | 600 |  | 0
12 | Мрежа от фибровлакна за вграждане в двукомпонентна хидроизолация | м2 | 600 |  | 0
13 | Еластична армирана хидроизолационна лента с ширина 120 мм. за укрепване на ъглите на басейна | м.л. | 80 |  | 0
14 | Вакуумна глава 350 мм. за ръчна подочистачка | бр. | 1 |  | 0
15 | Алуминиеви телескопични дръжки 3х3.00 м. за ръчна подочистачка | бр. | 1 |  | 0
16 | Гъвкав шлаух с накрайници - 30 м. за ръчна подочистачка | бр. | 1 |  | 0
17 | Кепче мрежесто за събиране на отпадъци | бр. | 1 |  | 0
18 | Четка за почистване на стени и дъно 330 мм. | бр. | 1 |  | 0
19 | Стълба за басейн с 4 стъпала | К-т | 2 |  | 0
20 | Стълба за басейн с 5 стъпала | К-т | 2 |  | 0
21 | Автоматична дозаторна станция за химична обработка на водата, включваща помпи с цифрово управление, комплект с датчик за край на реагент, смукател, нагнетател, шлаух 4х6 мм., датчик за рН и Cl, съд за датчик и филтър, комплект | К-т | 1 |  | 0
22 | UV лампа 75 W | бр. | 4 |  | 0
23 | Полиетиленов бидон 1000 л за химични препарати | бр. | 2 |  | 0
24 | PVC тръба ф20x1.1 мм. | м.л. | 20 |  | 0
25 | PVC тръба ф50x2.6 мм. | м.л. | 60 |  | 0
26 | PVC тръба ф63x3 мм. | м.л. | 470 |  | 0
27 | PVC тръба ф160x6.2 мм. | м.л. | 20 |  | 0
28 | Чистител за PVC 960мл | бр. | 10 |  | 0
29 | Лепило за PVC TANGIT – 1 л | бр. | 12 |  | 0
30 | PVC коляно ф50 мм./45° | бр. | 16 |  | 0
31 | PVC коляно ф63 мм./45° | бр. | 32 |  | 0
32 | PVC коляно ф20 мм./90° | бр. | 20 |  | 0
33 | PVC коляно ф50 мм./90° | бр. | 20 |  | 0
34 | PVC коляно ф63 мм./90° | бр. | 150 |  | 0
35 | PVC коляно ф160 мм./90° | бр. | 6 |  | 0
36 | PVC капа ф160 мм. | бр. | 4 |  | 0
37 | Водовземна скоба ф160х2" вътрешна резба | бр. | 24 |  | 0
38 | PVC муфа ф20 мм. | бр. | 5 |  | 0
39 | PVC муфа ф50 мм. | бр. | 15 |  | 0
40 | PVC муфа ф63 мм. | бр. | 30 |  | 0
41 | PVC муфа ф160 мм. | бр. | 2 |  | 0
42 | PVC редукция ф32/ф20 мм. | бр. | 4 |  | 0
43 | PVC редукция ф50/ф32 мм. | бр. | 4 |  | 0
44 | PVC редукция ф63/ф50 мм. | бр. | 4 |  | 0
45 | Скоба за PVC тръба ф20 мм. | бр. | 10 |  | 0
46 | Скоба метална за PVC тръба ф20 мм. с гумено уплътнение | бр. | 4 |  | 0
47 | Скоба метална за PVC тръба ф50 мм. с гумено уплътнение | бр. | 10 |  | 0
48 | Скоба метална за PVC тръба ф63 мм. с гумено уплътнение | бр. | 30 |  | 0
49 | Скоба за PVC тръба ф50 мм. | бр. | 30 |  | 0
50 | Скоба за PVC тръба ф63 мм. | бр. | 50 |  | 0
51 | PVC тройник ф50 мм. | бр. | 10 |  | 0
52 | PVC тройник ф63 мм. | бр. | 40 |  | 0
53 | PVC тройник ф160 мм. | бр. | 2 |  | 0
54 | PVC нипел муфа с вътрешна резба ф20-1/2" | бр. | 4 |  | 0
55 | PVC нипел с външна резба ф63-2" | бр. | 30 |  | 0
56 | PVC холендър с външна резба ф63-2" | бр. | 15 |  | 0
57 | PVC холендър ф63 мм. | бр. | 10 |  | 0
58 | PVC кран сферичен ф20 мм. | бр. | 4 |  | 0
59 | PVC кран сферичен ф63 мм. | бр. | 50 |  | 0
60 | PVC кран пеперуда ф160 мм. с фланци | бр. | 3 |  | 0
61 | PVC възвратен клапан ф63 мм. | бр. | 10 |  | 0
62 | Укрепващ профил 15/15/1.1 мм. дължина 4.20 м. | бр. | 1 |  | 0
63 | Укрепващ профил "пета" с дължина 2.50 м. | бр. | 4 |  | 0
64 | Укрепващ профил "конзола" с дължина 4.00 м. | бр. | 4 |  | 0
65 | Укрепващ профил "връзка" с дължина 4.00 м. | бр. | 12 |  | 0
66 | Укрепващ профил "тапа" с дължина 4.00 м. | бр. | 4 |  | 0
67 | Анкер М10х100 мм. подсилен | бр. | 14 |  | 0
68 | Болт М8х80 мм. + гайка + шайба | бр. | 20 |  | 0
69 | Болт М10х100 мм. + гайка + шайба | бр. | 20 |  | 0
70 | Шпилка неръждаема стомана М8 L= 1.00 м. | бр. | 2 |  | 0
71 | Шпилка неръждаема стомана М10 L= 1.00 м. | бр. | 6 |  | 0
72 | Дюбел пирон ф6х60 мм. | бр. | 60 |  | 0
73 | Дюбел пирон ф8х60 мм. | бр. | 80 |  | 0
74 | Дюбел патрон М8хф10 мм. | бр. | 20 |  | 0
75 | Дюбел патрон М10хф12 мм. | бр. | 20 |  | 0
76 | Хидротехнически бетон за замонолитка | кг | 800 |  | 0
77 | Тефлон малка ролка | бр. | 4 |  | 0
78 | Тефлон голяма ролка | бр. | 2 |  | 0
79 | Пясъчен филтърен блок ф750 мм., 22 м³/ч. | К-т | 1 |  | 0
80 | Пясък за филтърен блок фракция 0.4-0.8 мм. | кг | 50 |  | 0
81 | Пясък за филтърен блок фракция 1.0-2.0 мм. | кг | 100 |  | 0
82 | Помпа 0.75 kW, 14 м3/ч – монофазна | бр. | 1 |  | 0
83 | Дънна дюза за басейни, облицовани с керамика | бр. | 3 |  | 0
84 | Подов сифон за басейни, облицовани с керамика | бр. | 1 |  | 0
85 | Скимер за басейни, облицовани с керамика | бр. | 2 |  | 0
86 | Стълба за басейн с 4 стъпала | К-т | 2 |  | 0
87 | Автоматична дозаторна станция за химична обработка на водата, включваща помпи с цифрово управление, комплект с датчик за край на реагент, смукател, нагнетател, шлаух 4х6 мм., датчик за рН и Cl, съд за датчик и филтър, комплект | К-т | 1 |  | 0
88 | UV лампа 25 W | бр | 1 |  | 0
89 | Полиетиленов бидон 1000 л за химични препарати | бр. | 2 |  | 0
90 | Направа на технологични отвори за скимери в стоманобетонна стена на басейн | бр. | 16 |  | 0
91 | Направа на технологични отвори 15/15 см. в тухлена зидария | бр. | 15 |  | 0
92 | Анкер от неръждаема стомана за плувен коридор - за вграждане в стена | бр. | 5 |  | 0
93 | Плувен коридор - 25 м. | бр. | 5 |  | 0
0
Електро голям и малък басейн
1 | Кабел ШВПС 3х1.00 мм² | м.л. | 68 |  | 0
2 | Кабел ШВПС 3х2.50 мм² | м.л. | 6 |  | 0
3 | Кабел ШВПС 5х2.50 мм² | м.л. | 52 |  | 0
4 | Кутия разклонителна ПКОМ | бр. | 2 |  | 0
5 | Кабелен канал 25/40 мм. | м.л. | 68 |  | 0
6 | Кабелен канал 120/40 мм. | м.л. | 12 |  | 0
7 | Дюбел лента | бр. | 60 |  | 0
8 | Влагозащитена кутия IP55 | бр. | 4 |  | 0
9 | Контакт за открит монтаж | бр. | 2 |  | 0
10 | Дефектно токова защита 63A трифазна | бр. | 1 |  | 0
11 | Главен предпазител 63А трифазен | бр. | 1 |  | 0
12 | Фазово реле защитно | бр. | 1 |  | 0
13 | АП еднополюсен 6KA, C2A | бр. | 1 |  | 0
14 | АП еднополюсен 6KA, С6A | бр. | 5 |  | 0
15 | АП еднополюсен 6KA, С25A | бр. | 1 |  | 0
16 | Моторна защита 6.3-10 А | бр. | 4 |  | 0
17 | Помощен контакт за моторна защита | бр. | 4 |  | 0
18 | Контактор R 20-20 | бр. | 5 |  | 0
19 | Контактор R 25-40 | бр. | 4 |  | 0
20 | Ключ трипозиционен задържащ 2NO | бр. | 1 |  | 0
21 | Tрансформатор 220V/24V/30VA | бр. | 1 |  | 0
22 | Реле програмируемо, 8 входа, 4 изхода | бр. | 1 |  | 0
23 | Нулева шина | бр. | 1 |  | 0
24 | Клема кафява 4 мм² | бр. | 16 |  | 0
25 | Клема синя 4 мм² | бр. | 12 |  | 0
26 | Клема жълто-зелена 4 мм² | бр. | 20 |  | 0
27 | Кутия 48 модула IP55 | бр. | 2 |  | 0
28 | Щуцер PG 9 | бр. | 1 |  | 0
29 | Щуцер PG 11 | бр. | 1 |  | 0
30 | Щуцер PG 13,5 | бр. | 6 |  | 0
31 | Щуцер PG 16 | бр. | 4 |  | 0
32 | Щуцер PG 21 | бр. | 1 |  | 0
33 | Дефектно токова защита 40A монофазна | бр | 1 |  | 0
34 | Главен предпазител 40А монофазен | бр | 1 |  | 0
35 | АП еднополюсен 6KA, С2A | бр | 1 |  | 0
36 | АП еднополюсен 6KA, С6A | бр | 2 |  | 0
37 | АП еднополюсен 6KA, С20A | бр | 1 |  | 0
38 | Моторна защита 6.3-10 А | бр | 1 |  | 0
39 | Контактор R 20-20 | бр | 3 |  | 0
40 | Ключ трипозиционен задържащ 2NO | бр | 1 |  | 0
41 | Tрансформатор 220V/24V/30VA | бр | 1 |  | 0
42 | Реле за програмиране на време | бр | 1 |  | 0
43 | Нулева шина | бр | 1 |  | 0
44 | Клема кафява 4 мм² | бр | 8 |  | 0
45 | Клема синя 4 мм² | бр | 8 |  | 0
46 | Клема жълто-зелена 4 мм² | бр | 6 |  | 0
47 | Кутия 24 модула IP55 | бр | 1 |  | 0
48 | Щуцер PG 9 | бр | 1 |  | 0
49 | Щуцер PG 11 | бр | 1 |  | 0
50 | Щуцер PG 13.5 | бр | 3 |  | 0
51 | Щуцер PG 16 | бр | 1 |  | 0
52 | Щуцер PG 19 | бр | 1 |  | 0
0
Сутерен
1 | Демонтаж на водопровод от поцинковани тръби ф3" | м | 80 |  | 0
2 | Демонтаж на водопровод от поцинковани тръби ф2" | м | 150 |  | 0
3 | Демонтаж на водопровод от поцинковани тръби ф1" |  | 50 |  | 0
4 | Водопровод в сгради от поцинковани тръби 3" | м | 80 |  | 0
5 | Водопровод в сгради от ППР тръби ф63 PN20 | м | 150 |  | 0
6 | Водопровод в сгради от ППР тръби ф32 PN20 | м | 50 |  | 0
7 | Изолация от микропореста гума б=19 мм ф90 | м | 80 |  | 0
8 | Изолация от микропореста гума б=13 мм ф63 | м | 150 |  | 0
9 | Изолация от микропореста гума б=9 мм ф32 | м | 50 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на скоби 3" к-т със шпилка | бр. | 50 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на скоби 2" к-т със шпилка | бр. | 100 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на скоби 1" к-т със шпилка | бр. | 30 |  | 0
13 | СК сферичен с изпускател ф63 | бр. | 8 |  | 0
14 | СК сферичен с изпускател ф32 | бр. | 10 |  | 0
15 | Тухлена зидария 25 см. | м3 | 3 |  | 0
16 | Циментова замазка по под с дебелина 5 см. | м2 | 630 |  | 0
17 | Армировъчни мрежа ф5 мм. (20/20 см.) | м2 | 700 |  | 0
18 | Полагане на нова машинна циментова мазилка по стени | м2 | 500 |  | 0
19 | Полагане на нова машинна циментова мазилка по тавани | м2 | 400 |  | 0
20 | Боядисване с водоустойчива боя по стени | м2 | 500 |  | 0
21 | Боядисване с водоустойчива боя по тавани | м2 | 400 |  | 0
22 | Обработка на обрушено дъно на тавани с бързостягащ тиксотропен структурен циментов разтвор клас R4, преобразовател на ръжда по армировки и грунд | м2 | 150 |  | 0
23 | Обработка на обрушени сглобяеми стоманобетонови колони с бързостягащ тиксотропен структурен циментов разтвор клас R4, преобразовател на ръжда по армировки и грунд | м2 | 44 |  | 0
24 | Почистване с пясъкоструене на корозирала армировка по обрушени тавани и колони | м2 | 194 |  | 0
25 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 100/200 см. | бр. | 3 |  | 0
26 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище | м3 | 50 |  | 0
27 | Натоварване и извозване на демонтирани метални тръби и скрап на място, посочено от Възложителя на територията на ВВМУ | кг. | 1500 |  | 0
0
ОВК
1 | Въздухообработваща, термопомпена изсушителна камера (тип VEDA-Max-е3-pool-09 или друга с еквивалентни характеристики), нагнетателна вентилация 9 500 м3/ч, при свободен напор 250 Ра; смукателна вентилация 9 500 м3/ч при свободен напор 250 Ра; допълнителен воден топлообменник с отоплителна мощност 49 kW; автоматика и управление на режимите на работа; | бр. | 1 |  | 0
2 | Вентилационни канали (въздуховоди, правоъгълни прави и фасонни) от поцинкована ламарина | м2 | 410 |  | 0
3 | Въздуховод кръгъл тип "Spiro" ф355 мм., включително фасонни части | м | 6 |  | 0
4 | Въздуховод кръгъл тип "Spiro" ф250 мм., включително фасонни части | м | 167 |  | 0
5 | Топлоизолация от микропореста гума б=10 мм. за въздуховоди (нагнетателна част) | м2 | 210 |  | 0
6 | Кулисен шумозаглушител 1000/450 мм. | бр. | 2 |  | 0
7 | Смукателна вентилационна решетка за директен монтаж на въздуховод комплект с регулираща секция 600/75 мм. | бр. | 30 |  | 0
8 | Подова вентилационна решетка комплект с кутия и размери 600/100 мм., размер на присъединяване ф250 мм. | бр. | 20 |  | 0
9 | Гъвкав топлоизолиран въздуховод ф250 мм. | м | 50 |  | 0
10 | Маншет | бр. | 4 |  | 0
11 | Фасадна решетка НЖР 1000/800 мм. | бр. | 2 |  | 0
12 | Подвижна жалузийна решетка ПЖР 250/300 мм. | бр. | 6 |  | 0
13 | Подвижна жалузийна решетка ПЖР 250/450 мм. | бр. | 4 |  | 0
14 | Наладка вентилационна уредба | бр. | 1 |  | 0
15 | Изпитване вентилационна уредба | бр. | 1 |  | 0
16 | Колекторно разпределително табло за подово отопление с 9 кръга; комплект с кутия за вграждане, дебитомерии вложки, трипътен смесителен вентил, ограничител по температура, циркулационна помпа, спирателна арматура и необходиммата автоматика | бр. | 1 |  | 0
17 | Тръба за подово отопление с кислородна защита | м | 900 |  | 0
18 | Изолационна подложка за подово отопление с б=35 мм. | м2 | 180 |  | 0
19 | Монтажни материали (консумативи, уплатнителна гума, самопробивни винтове, силикон, перфолента, алуминиево фолио, крепежни елементи др.) | к-т | 1 |  | 0
20 | Изработка и монтаж на метална конструкция за укрепване | кг. | 450 |  | 0
21 | Тръба от галванизирана стомана Ø28х1,5мм | лм | 26 |  | 0
22 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø28 | лм | 26 |  | 0
23 | Муфа Ø28 | бр | 12 |  | 0
24 | Коляно Ø28; 90o | бр | 16 |  | 0
25 | Преход Ø28х1” /м/ | бр | 6 |  | 0
26 | Помпа: 1,5 m3/h, 35 kPа; работна точка | бр | 1 |  | 0
27 | Кран сферичен с холендър 1" | бр | 8 |  | 0
28 | Възвратна клапа 1" | бр | 2 |  | 0
29 | Филтър воден 1" | бр | 2 |  | 0
30 | Тръба от галванизирана стомана Ø35х1,5мм | лм | 160 |  | 0
31 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø35 | лм | 160 |  | 0
32 | Муфа Ø35 | бр | 70 |  | 0
33 | Коляно Ø35; 90o | бр | 36 |  | 0
34 | Преход Ø35х1” /м/ | бр | 6 |  | 0
35 | Преход Ø54х2” /ж/ | бр | 2 |  | 0
36 | Помпа: 1,62 m3/h, 50 kPа; работна точка | бр | 1 |  | 0
37 | Метална конструкция за укрепване | кг | 80 |  | 0
38 | Тръба от галванизирана стомана Ø54х1,5мм | лм | 16 |  | 0
39 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø54 | лм | 16 |  | 0
40 | Муфа Ø54 | бр | 8 |  | 0
41 | Коляно Ø54; 90o | бр | 10 |  | 0
42 | Тройник Ø54 | бр | 1 |  | 0
43 | Преход Ø54х2” /м/ | бр | 9 |  | 0
44 | Кран сферичен и холендър 2" | бр | 5 |  | 0
45 | 3-пътен мотор вентил 2"; със задвижка за пропорционално управление, управлявана от автоматиката на вентилационната камера | бр | 1 |  | 0
46 | Скоби опори и крепежи | бр | 1 |  | 0
47 | Доставка и монтаж на пластинчат топлообменник | бр | 1 |  | 0
48 | Помпа: 0,75 m3/h, 70 kPа; работна точка | бр | 1 |  | 0
49 | Хидравлична проба | бр | 3 |  | 0
50 | Топла проба | бр | 3 |  | 0
0
|  |  |  | Обща сума без ДДС | 0