Образец №3

ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ

от….................................................................................................................................................

(наименование на участника)

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на електрическо оборудване”

УВАЖАЕМИ госпожи И ГОСПОДА,

# Във връзка с участието ни в обществената поръчка Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:

- Цена за изпълнение …………………

| № | Материали | мярка | Единична цена без ДДС | Единична цена с ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматичен предпазител C61N /16A | бр. |  |  |
| 2 | Автоматичен предпазител 25А/61N | бр. |  |  |
| 3 | Автоматичен предпазител 6A 1Р | бр. |  |  |
| 4 | Автоматичен предпазител C61N /40A | бр. |  |  |
| 5 | Автоматичен предпазител C61N /50A | бр. |  |  |
| 6 | Автоматичен предпазител C61N /63A | бр. |  |  |
| 7 | Автоматичен предпазител Е 61 63А | бр. |  |  |
| 8 | Автоматичен предпазител Е61 10A | бр. |  |  |
| 9 | Автоматичен предпазител Е61 32A | бр. |  |  |
| 10 | Автоматичен трифазен предпазител 25А | бр. |  |  |
| 11 | Автоматичен трифазен предпазител 32 А | бр. |  |  |
| 12 | Автоматичен трифазен предпазител 50A | бр. |  |  |
| 13 | Автоматичен трифазен предпазител 632A | бр. |  |  |
| 14 | Акумулаторна батерия АА-NIMH 1000 mAh | бр. |  |  |
| 15 | Акумулаторна батерия АА- NIMH 2100 mAh | бр. |  |  |
| 16 | Апартаментна кутия открит монтаж IP65 | бр. |  |  |
| 17 | Апартаментно табло вграден монтаж ТАП 18 | бр. |  |  |
| 18 | Апартаментно табло ТАП 12 за вграждане | бр. |  |  |
| 19 | Апартаментно табло ТАП 12 открит монтаж | бр. |  |  |
| 20 | Апартаментно табло ТАП 6 за вграждане | бр. |  |  |
| 21 | Апартаментно табло ТАП 6 открит монтаж | бр. |  |  |
| 22 | Апартаментно табло ТАП 8 за вграждане | бр. |  |  |
| 23 | Апартаментно табло ТАП 8 открит монтаж | бр. |  |  |
| 24 | Банан щекер - букса | бр. |  |  |
| 25 | Батерия GP 1604G/9V усилена цинк-въглероден елемент | бр. |  |  |
| 26 | Батерия алкална LR03 1,5V ААА | бр. |  |  |
| 27 | Батерия алкална LR14 1,5V(размери Ф26,2*50,0мм) | бр. |  |  |
| 28 | Батерия алкална подсилена LR6 1,5V АА | бр. |  |  |
| 29 | Батерия алкална GP 23A 12V | бр. |  |  |
| 30 | Батерия алкална ААА R03 1,5V | бр. |  |  |
| 31 | Батерия цинкова R 20 1,5V(размери 34,2*61,5мм) | бр. |  |  |
| 32 | Бутонна батерия литиева CR 2025 3V | бр. |  |  |
| 33 | Бутонна батерия литиева CR 2032 3V | бр. |  |  |
| 34 | Гребен за апартаментно табло моноф. | бр. |  |  |
| 35 | Гребен за апартаментно табло триф. | бр. |  |  |
| 36 | Двойна бутониера пуск стоп бутон | бр. |  |  |
| 37 | Дефектнотокова защита 25A/30 mA | бр. |  |  |
| 38 | Дефектнотокова защита 2P 40A-30 mA | бр. |  |  |
| 39 | Дефектнотокова защита 2P 10A/30 mA | бр. |  |  |
| 40 | Диодна крушка GU10D 15LED БЯЛ | бр. |  |  |
| 41 | Дросел 18L31 | бр. |  |  |
| 42 | Дросел за луминисцентно тяло 18W | бр. |  |  |
| 43 | Дросел за луминисцентно тяло 36W | бр. |  |  |
| 44 | Ел. прекъсвач (бойлерен ключ) 45А | бр. |  |  |
| 45 | Ел. ключ двоен открит монтаж сив IP 65 | бр. |  |  |
| 46 | Ел. ключ единичен открит монтаж бял IP20 | бр. |  |  |
| 47 | Ел. ключ единичен открит монтаж сив IP 65 | бр. |  |  |
| 48 | Ел. ключ за вграждане двоен | бр. |  |  |
| 49 | Ел. ключ за вграждане единичен | бр. |  |  |
| 50 | Ел. ключ за външен монтаж двоен IP 20 | бр. |  |  |
| 51 | Ел. ключ ОМ CX.5 IP44 - открит монтаж | бр. |  |  |
| 52 | Ел. макара 50м 1,5мм | бр. |  |  |
| 53 | Ел. трансформатор SETDC60 Драйвер 60W 230VAC/12VDC | бр. |  |  |
| 54 | Звънец 8-12 V | бр. |  |  |
| 55 | Звънчев бутон | бр. |  |  |
| 56 | Изолирбанд 19/20 0,15мм | бр. |  |  |
| 57 | Индикатор червен | бр. |  |  |
| 58 | Кабел СВТ 2*1,5м² | м |  |  |
| 59 | Кабел СВТ 2*1м² | м |  |  |
| 60 | Кабел СВТ 2*2,5м² | м |  |  |
| 61 | Кабел СВТ 3*1,5м² | м |  |  |
| 62 | Кабел СВТ 3*1м² | м |  |  |
| 63 | Кабел СВТ 3*2,5м² | м |  |  |
| 64 | Кабел СВТ 3*4м² | м |  |  |
| 65 | Кабел СВТ 3*6м² | м |  |  |
| 66 | Кабел СВТ 5*6м² | м |  |  |
| 67 | Кабел СВТ 3*2,5м² | м |  |  |
| 68 | Кабел СВТ 4*2,5м² | м |  |  |
| 69 | Кабел СВТ 4*4м² | м |  |  |
| 70 | Кабел СВТ 4*6м² | м |  |  |
| 71 | Кабел СВТ 5*1,5м² | м |  |  |
| 72 | Кабел СВТ 5*2,5м² | м |  |  |
| 73 | Кабел СВТ 5*4м² | м |  |  |
| 74 | Кабел ШВПЛ-А 2*0,5 | м |  |  |
| 75 | Кабел ШВПЛ-А 2*0,75 | м |  |  |
| 76 | Кабел ШВПЛ-А 2*1 | м |  |  |
| 77 | Кабел ШВПЛ-А 2*1,5 | м |  |  |
| 78 | Кабел ШВПС 2*1,5 м² | м |  |  |
| 79 | Кабел ШВПС 2*1м² | м |  |  |
| 80 | Кабел ШВПС 2*2,5м² | м |  |  |
| 81 | Кабел ШВПС 2*4м² | м |  |  |
| 82 | Кабел ШВПС 2*6м² | м |  |  |
| 83 | Кабел ШВПС 3*1,5м² | м |  |  |
| 84 | Кабел ШВПС 3*1м² | м |  |  |
| 85 | Кабел ШВПС 3*2,5 м² | м |  |  |
| 86 | Кабел ШВПС 3*4 м² | м |  |  |
| 87 | Кабел ШВПС 4*0,75м² | м |  |  |
| 88 | Кабел ШВПС 4*1,5м² | м |  |  |
| 89 | Кабел ШВПС 4*1м² | м |  |  |
| 90 | Кабел ШВПС 4*2,5м² | м |  |  |
| 91 | Кабел ШВПС 4*4м² | м |  |  |
| 92 | Кабелен канал 100/100 2м | бр. |  |  |
| 93 | Кабелен канал 15*10 2м | бр. |  |  |
| 94 | Кабелен канал 16*16 2м | бр. |  |  |
| 95 | Кабелен канал 20*20 2м | бр. |  |  |
| 96 | Кабелен канал 25*16 2м | бр. |  |  |
| 97 | Кабелен канал 25*25 2м | бр. |  |  |
| 98 | Кабелен канал 60*40 2м | бр. |  |  |
| 99 | Кабелен канал 60*60 2м | бр. |  |  |
| 100 | Кабелна гилза 25 мм² | бр. |  |  |
| 101 | Кабелна макара 40м с кабел 3G 2,5мм IP20 | бр. |  |  |
| 102 | Кабелна обувка 16 мм ² | бр. |  |  |
| 103 | Кабелна обувка 25 мм² | бр. |  |  |
| 104 | Кабелни стяжки 2,5*160-100бр. Черни | бр. |  |  |
| 105 | Кабелни стяжки 3,5*250 - 100бр. Бели/Черни | бр. |  |  |
| 106 | Кабелни стяжки 3,6*200 - 100бр. Бели/Черни | бр. |  |  |
| 107 | Кабелни стяжки 3,6*250-100бр. Бели | бр. |  |  |
| 108 | Кабелни стяжки 3,6*300-100бр. Бели | бр. |  |  |
| 109 | Кабелни стяжки 4,8*250-100бр. Бели | бр. |  |  |
| 110 | Кабелни стяжки 4,8*290-100бр. Бели | бр. |  |  |
| 111 | Кабелни стяжки 4,8*430-100бр. Черни | бр. |  |  |
| 112 | Капачка с уши | бр. |  |  |
| 113 | Клема керамична 6мм² двуполюсна | бр. |  |  |
| 114 | Ключ двуполюсен 45А бял за бойлер | бр. |  |  |
| 115 | Контакт за открит монтаж двоен IP 20 | бр. |  |  |
| 116 | Контакт за скрит монтаж двоен | бр. |  |  |
| 117 | Контакт двоен ОМ прозрачен капак IP 65 | бр. |  |  |
| 118 | Контакт единичен ОМ IP 20 | бр. |  |  |
| 119 | Контакт единичен ОМ прозрачен капак IP 65 | бр. |  |  |
| 120 | Контакт подсилен единичен 220V | бр. |  |  |
| 121 | Контакт трифазен 3*25А | бр. |  |  |
| 122 | Контактор 32A 220V | бр. |  |  |
| 123 | Контактор 60A 220V | бр. |  |  |
| 124 | Контактор 9A 24V LT1-HK0910 1HO 2309E | бр. |  |  |
| 125 | Контактор модулен 18A 220V | бр. |  |  |
| 126 | Контактор модулен K20 20A 230V 4HО | бр. |  |  |
| 127 | Контактор модулен K40 25A 230V 4HО | бр. |  |  |
| 128 | Крушка 100W Е27 | бр. |  |  |
| 129 | Крушка 150W E 40 2000K 1400 Lumen | бр. |  |  |
| 130 | Крушка 60W Е27 | бр. |  |  |
| 131 | Крушка 60W Е27-халогенна | бр. |  |  |
| 132 | Крушка 75W Е27 | бр. |  |  |
| 133 | Лампа натриева 150W | бр. |  |  |
| 134 | ЛЕД крушка 6W E14 3000K диодна | бр. |  |  |
| 135 | ЛЕД лента 3014-120-12V-12W/M 6000K | бр. |  |  |
| 136 | ЛЕД луна MR16 3W студено бяло | бр. |  |  |
| 137 | ЛЕД тръба 9W 6400K 600 мм | бр. |  |  |
| 138 | ЛЕД драйвер 25-36 1W 75-125W | бр. |  |  |
| 139 | ЛЕД крушка 10W E27 230V бяло 6400К | бр. |  |  |
| 140 | ЛЕД крушка 12W А60 | бр. |  |  |
| 141 | ЛЕД крушка 30W E27 Ф 100*190мм 2700Lm/230V 4000К бяла | бр. |  |  |
| 142 | ЛЕД крушка D SMD2835 12W E27 230V бяло | бр. |  |  |
| 143 | ЛЕД крушка G45 6W E27 | бр. |  |  |
| 144 | ЛЕД крушка 5W | бр. |  |  |
| 145 | ЛЕД лента SMD 3528 9.6W/M 120 -12V IP20 6000-6500 | бр. |  |  |
| 146 | ЛЕД луна 7W | бр. |  |  |
| 147 | ЛЕД тръба 18W 6400K 1200 мм | бр. |  |  |
| 148 | Луминисцентна пура 18W | бр. |  |  |
| 149 | Луминисцентна пура 36W | бр. |  |  |
| 150 | Лустер клема 10 мм² | бр. |  |  |
| 151 | Лустер клема 4 мм² | бр. |  |  |
| 152 | Лустер клема 6 мм² | бр. |  |  |
| 153 | Нагревател бойлер 12 КW | бр. |  |  |
| 154 | Основа за високомощен предпазител SIST2 3А | бр. |  |  |
| 155 | Патрон 16А | бр. |  |  |
| 156 | Патрон 25А | бр. |  |  |
| 157 | Патрон 63А | бр. |  |  |
| 158 | Проводник ПВ 1*0,75мм² Ж/З | м. |  |  |
| 159 | Проводник ПВ 1*0,75мм² СИН | м. |  |  |
| 160 | Проводник ПВ 1*0,75мм² ЧЕРВЕН | м. |  |  |
| 161 | Проводник ПВ -А2 1*16мм² Ж/З | м. |  |  |
| 162 | Проводник ПВ -А2 1*1мм² ЧЕРВЕН | м. |  |  |
| 163 | Проводник ПВ-А2 1*0,5мм² Ж/З | м. |  |  |
| 164 | Проводник ПВ-А2 1*0,5мм² СИН | м. |  |  |
| 165 | Проводник ПВ-А2 1*0,5мм² ЧЕРВЕН | м. |  |  |
| 166 | Проводник ПВ-А2 1*1,5мм² Ж/З | м. |  |  |
| 167 | Проводник ПВ-А2 1*1,5мм² СИН | м. |  |  |
| 168 | Проводник ПВ-А2 1*1,5мм² ЧЕРВЕН | м. |  |  |
| 169 | Проводник ПВ-А2 1*10мм² Ж/З | м. |  |  |
| 170 | Проводник ПВ-А2 1*10мм² СИН | м. |  |  |
| 171 | Проводник ПВ-А2 1*10мм² ЧЕРВЕН | м. |  |  |
| 172 | Проводник ПВ-А2 1*16мм² СИН | м. |  |  |
| 173 | Проводник ПВ-А2 1*16мм² ЧЕРВЕН | м. |  |  |
| 174 | Проводник ПВ-А2 1*1мм² Ж/З | м. |  |  |
| 175 | Проводник ПВ-А2 1*1мм² СИН | м. |  |  |
| 176 | Проводник ПВ-А2 1*2,5мм² Ж/З | м. |  |  |
| 177 | Проводник ПВ-А2 1*2,5мм² СИН | м. |  |  |
| 178 | Проводник ПВ-А2 1*2,5мм² ЧЕРВЕН | м. |  |  |
| 179 | Проводник ПВ-А2 1*4мм² Ж/З | м. |  |  |
| 180 | Проводник ПВ-А2 1*4мм² СИН | м. |  |  |
| 181 | Проводник ПВ-А2 1*4мм² ЧЕРВЕН | м. |  |  |
| 182 | Проводник ПВ-А2 1*6мм² Ж/З | м. |  |  |
| 183 | Проводник ПВ-А2 1*6мм² СИН | м. |  |  |
| 184 | Проводник ПВ-А2 1*6мм² ЧЕРВЕН | м. |  |  |
| 185 | Проводник ПВВ-МБ1 2*1,5m² | м. |  |  |
| 186 | Проводник ПВВ-МБ1 2*1m² | м. |  |  |
| 187 | Проводник ПВВ-МБ1 2*2,5m² | м. |  |  |
| 188 | Проводник ПВВ-МБ1 2*4m² | м. |  |  |
| 189 | Проводник ПВВ-МБ1 2*6m² | м. |  |  |
| 190 | Проводник ПВВ-МБ1 3*1,5m² | м. |  |  |
| 191 | Проводник ПВВ-МБ1 3*1m² | м. |  |  |
| 192 | Проводник ПВВ-МБ1 3*2,5m² | м. |  |  |
| 193 | Проводник ПВВ-МБ1 3*4m² | м. |  |  |
| 194 | Разклонител 2-ка без шнур 16А | бр. |  |  |
| 195 | Разклонител 3-ка с 2м кабел с ключ | бр. |  |  |
| 196 | Разклонител 4-ка с 3м кабел с ключ | бр. |  |  |
| 197 | Разклонител 5-ца с 1,5м кабел с ключ | бр. |  |  |
| 198 | Разклонител 5-ца с 3м кабел с ключ | бр. |  |  |
| 199 | Разклонител 5-ца с 5м кабел | бр. |  |  |
| 200 | Разклонител 6-ца с 1,5м кабел с ключ | бр. |  |  |
| 201 | Разклонител 6-ца с 2м кабел с ключ | бр. |  |  |
| 202 | Разклонител 6-ца с 3м кабел с ключ | бр. |  |  |
| 203 | Разклонител 6-ца с 5м кабел с ключ | бр. |  |  |
| 204 | Разклонител без кабел 3*1,5 | бр. |  |  |
| 205 | Разклонител осморен с 2м кабел H05VV-F 1.5M2 с ключ | бр. |  |  |
| 206 | Разклонителна кутия 100*100*70 | бр. |  |  |
| 207 | Разклонителна кутия 310*230*130 противовлажна | бр. |  |  |
| 208 | Разклонителна кутия 85/85/50 противовлажна | бр. |  |  |
| 209 | Разклонителна кутия противовлажна 100*100*50 | бр. |  |  |
| 210 | Рамка двойна | бр. |  |  |
| 211 | Рамка тройна | бр. |  |  |
| 212 | Рамка четворна | бр. |  |  |
| 213 | Ротативен димер LED (3-300W) бял | бр. |  |  |
| 214 | Самозалепващ пластмасов кабелен канал 15*10 2м | бр. |  |  |
| 215 | Скоба за кабел 12мм | бр. |  |  |
| 216 | Стартер 4-22 W | бр. |  |  |
| 217 | Стартер 4-65 W | бр. |  |  |
| 218 | Табло бойлерно за вграждане | бр. |  |  |
| 219 | Табло бойлерно открит монтаж | бр. |  |  |
| 220 | Таймер аналогов TM /180 | бр. |  |  |
| 221 | Термосвиващ шлаух Ф10 | м. |  |  |
| 222 | Термосвиващ шлаух Ф12 | м. |  |  |
| 223 | Термосвиващ шлаух Ф5 | м. |  |  |
| 224 | Тръба негорима гофра Ф20/14,1 320 500М20N | м. |  |  |
| 225 | Тръба гъвкава двуслойна гофрирана Ф52/Ф63 червена | м. |  |  |
| 226 | Фасунга висяща | бр. |  |  |
| 227 | Фасунга полюлей | бр. |  |  |
| 228 | Фасунга стенна | бр. |  |  |
| 229 | Щепсел 16А черен | бр. |  |  |
| 230 | Щепсел монофазен 16А бакелит | бр. |  |  |
| 231 | Щепсел противовлажен | бр. |  |  |
|  | ОБЩА СТОЙНОСТ |  |  |  |

2.Предложената от нас цена е крайна и включва всички разходи, предвидени от участника за извършване на обществената поръчка, съгласно съответното техническо задание към тръжната документация.

3.Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на условията от проекта на договор.

гр. ………………………...                               Участник: .....................................................

дата:  ..................................                                              (длъжност, име, подпис и печат)